|  | Наименование объекта/мероприятия (с указанием точного местоположения) | Технические характеристики | Срок выполнения работ | Итоги выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность кВТ\диаметр мм | Объём | ед. изм |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сельские поселения Лахденпохского муниципального района |
| 1 | Замена участка сети водоотведения с прочисткой 3-х ревизионных колодцев на 2 кольца. Канализационные сети 10:12:0000000:5659 п. Куликово, Хийтольское СП 3100 м., 1969 г.п. | 200 мм 1000 мм | 100 6 | пог.м. шт. | июль 2021 г. | выполнено |
| 2 | Промывка двух участков водоотведения от пятиэтажки и от 92,94 МКД силами Сортавальского Карелводоканала. 3 дня работы по 2800 р./час |  |  |  | июнь 2021 г. | Получено предложение |
| 3 | Замена 50м. участка водопроводной сети Хийтола, ул. Зелёная 1 |  |  |  | июнь 2021 г. | Подписывается договор |
| 4 | Установка задвижки и прокладка нового участка водоснабжения d-50 мм от здания водозабора Здание водозабора 10:12:0000000:4836 п. Хийтола, улица Полевая 3,2 кв. м., инв № 342, 1969 г.п. до водонапорной башни Водонапорная башня 10:12:0000000:5401 п. Хийтола, ул. Лесная 90 куб.м, 1972 г.п., с целью организации бесперебойной подачи воды после аварийных или плановых отключений электрических сетей. | 50 мм | 1053 | пог.м. | август 2021 г. | Подготовлена сметная документация. Направлена на проверку в РЦЦС. |
| 6 | Установка дополнительного колодца на 4 кольца и замена участка сети водоотведения под капитально-ремонтируемым участком автодороги Элисенваара-Куркиёки. п. Куркиёки, ул. Советская. Канализационные сети п. Куркиеки ул. Новая, ул. Пролетарская, ул. Заречная 2614 м.п. 1984 год постройки | 250 мм 1000 мм. | 80 4 | пог.м. шт. | июль 2021 г. |  |
| 7 | Установка задвижек и замена участка сети водоснабжения под капитально-ремонтируемым участком автодороги Элисенваара-Куркиёки. п. Куркиёки, ул. Советская. Водопроводные сети 10:12:0000000:5649 п. Куркиеки ул. Новая, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Заречная, ул. Совхозная протяженность 4200 м | 150 мм. | 20 | пог.м. | июль 2021 г. |  |
| 8 | Подвоз воды |  |  |  | при необходимости |  |