РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июня 2026 г.							                        №  595

Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории Лахденпохского муниципального округа, Администрация Лахденпохского муниципального округа постановляет:

- Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов Лахденпохского муниципального округа (Приложение 1 к Постановлению).

- Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности:

  - Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнем, утвержденным Администрацией Лахденпохского муниципального округа.

  - Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить на пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений.

  - На пожарных щитах указать номера телефонов вызова пожарной части: 01 или 101.

  - Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, содержать их в исправном состоянии, не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов и не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Призыв» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального округа (www.lah-mr.ru).

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Лахденпохского муниципального округа.

Глава

Лахденпохского муниципального округа					 Г.И. Тимина

Разослать: дело, ГО и ЧС АЛМО

Приложение 1

к постановлению

Администрации Лахденпохского

муниципального округа

от 08 июня 2026 г. № 595

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территорий общего пользования населенных пунктов Лахденпохского муниципального округа

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |
| 7 | Лопата совковая | 1 |
| 8 | Покрывало для изоляции возгорания очага размером не менее 1х1 метр | 1 |
| 9 | Ящик с песком 0,5 куб. метра | 1 |