Приложение 1

к Постановлению Администрации

Лахденпохского муниципального района

№ 150 от 05.03.2021 года

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Администрации

Лахденпохского муниципального района

от «30» июля 2020 года № 517

(в ред. Постановление Администрации

Лахденпохского муниципального района

№ 150 от 05.03.2021 года)

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

в сфере водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений муниципального образования

«Лахденпохский муниципальный район» на 2021-2025 годы.

Основанием для разработки инвестиционной программы по развитию в сфере водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» (далее – инвестиционная программа) являются:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

Цели:

- Повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения вновь вводимых объектов.

Задачи:

- Обеспечение надёжности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счёт строительства, реконструкции, модернизации инженерных систем водоснабжения и водоотведения.

- Привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения.

- Возможность подключения строящихся объектов к системам водоснабжения и водоотведения.

- Повышение качества и надёжности в работе системы водоснабжения и водоотведения существующих потребителей.

- Увеличение протяжённости (мощности) сетей холодного водоснабжения на территории сельских поселений муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район».

- Увеличение протяжённости (мощностей) сетей водоотведения на территории сельских поселений муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район».

- Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы.

Строительство объектов жилищного, гражданского, производственного и другого назначения на территории сельских поселений муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Сложившаяся на данное время коммунальная инфраструктура объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивает холодным водоснабжением и водоотведением потребителей частично. Развивающиеся центральные сельские поселения не в полном объёме, а некоторые удалённые сельские поселения и вовсе не обеспечены инженерными сетями водоснабжения и водоотведения. Единственными источниками таких поселений являются шахтные колодцы и родники. На существующих сетях, в связи с высоким износом, фиксируется большое количество аварийных ситуаций.

Увеличение нагрузки на объекты водопроводно-канализационного хозяйства требует соответствующего увеличения объёма забора, очистки, транспортировки и подачи питьевой воды, а также увеличение мощности приёма, транспортировки и очистки сточных вод.

Большой процент износа сетей централизованного водоснабжения и водоотведения, водозаборных колонок, водозаборных очистных сооружений, канализационных насосных сооружений и канализационных очистных сооружений требуют капитального ремонта, реконструкции и модернизации. Качество воды в районе не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». На некоторых водозаборных сооружениях требуется организация сплошных ограждений зон строгого режима. Необходимо приведение ЗСО источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. Необходимо приведение в соответствие пожарных гидрантов. Канализационные очистные сооружения сельских поселений не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных требований.

Целевые показатели деятельности ресурсоснабжающей организации на срок реализации (2021-2025 годы) инвестиционной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источника централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отработанных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отработанных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель качества сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доли сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, в пределах нормативов допустимых сбросов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений. | % | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хийтольское сельское поселение | % | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | Куркиёкское сельское поселение | % | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Элисенваарское сельское поселение | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мийнальское сельское поселение | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объём поднятой воды по всему предприятию | % | 154 | 144 | 134 | 124 | 114 |
| Удельный расход энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение | кВТ*ч/куб.м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Водоотведение | кВт*ч/куб.м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 |

Недостаточность средств, получаемых за счёт действующих тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Разработка и утверждение инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по холодному водоснабжению и (или) водоотведению, а также провести капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию существующих объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

- Требования к содержанию инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 года № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

Содержание инвестиционной программы и её цели:

- Паспорт программы.

- Введение. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики её функционирования и основных технико-экономических показателей.

- Планируемые мероприятия, сроки и этапы реализации программы.

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.

- График реализации мероприятий инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации программы.

Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса после утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

- Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район»

| №п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Водоснабжение |  |
| 1 | Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения поселений. |
| 2 | Устройство ограждений территорий водоразборных сооружений поселений. |
| 3 | Ремонт (реконструкция) трубопроводов холодного водоснабжения поселений. |
| 4 | Замена запорной арматуры на водозаборных сооружениях и насосных станциях поселений. |
| 5 | Ремонт (реконструкция) и модернизация помещений водонасосных станций поселений. |
| 6 | Ремонт (реконструкция) и модернизация оборудования водонасосных станций поселений, в части автоматизации процесса подачи холодной воды населению. |
| 7 | Установка запорной арматуры на сетях водоснабжения поселений. |
| 8 | Устройство (реконструкция) систем водоподготовки поселений. |
| Водоотведение |  |
| 1 | Ремонт (реконструкция) канализационных сетей поселений. |
| 2 | Реконструкция (ремонт) и установка новых канализационных колодцев в поселениях. |
| 3 | Ремонт (реконструкция) и модернизация помещений канализационных насосных станций поселений. |
| 4 | Ремонт (реконструкция) и модернизация оборудования канализационных насосных станций поселений, в части автоматизации процесса транспортировки сточных вод. |
| 5 | Ремонт (реконструкция) и модернизация помещений канализационных очистных сооружений поселений. |
| 6 | Ремонт (реконструкция) и модернизация оборудования канализационных очистных сооружений поселений, в части автоматизации процесса очистки сточных вод. |

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район»:

1. Не должна привести к:

- ухудшению качества централизованной холодной питьевой воды и сточных вод;

- увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке;

- отсутствию технической возможности подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения новых объектов;

2. Должно привести:

- к выходу до нормативного уровня показателя «цветность», при гигиеническом нормативе не более 20°;

- к выходу до нормативного уровня показателя «окисляемость перманганатная», при нормативе не более 5 мгО/дм³;

- к выходу до нормативного уровня показателя «Общее микробное число» (ОМЧ), при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ в 1 мл;

- к выходу до нормативного уровня показателя «железо», при нормативе не более 0,3 мг/л;

- к выходу на нормативный уровень показателя «Общие колиформные бактерии» (ОКБ), при гигиеническом нормативе «не допускается»;

- к выходу на нормативный уровень показателя «Термотолерантные колиформные бактерии» (ТКБ), при гигиеническом нормативе «не допускается»;

- Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».