# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

### Правила при использовании электроприборов

В холодное время года традиционно возрастает количество пожаров, возникающих при эксплуатации бытовых электроприборов.

Важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами, поэтому знание простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.

### Изучите инструкцию

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.

### Проведите проверку исправности электроприборов

- Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

### Следите за состоянием обогревательного прибора

- Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

### Используйте только промышленные электроприборы

- Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

### Избегайте перегрузки на электросеть

- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

### Убедитесь в правильности установки штекера в розетку

- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

### Не оставляйте включенным электрообогреватели

- Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей.

### Электроприборы детям - не игрушка!

- Не позволяйте детям играть с такими устройствами.

### Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии

- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол, в случае с конвекторами - крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.

### Не используйте обогреватель в помещении с воспламеняющимися жидкостями

- Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.

### Очищайте обогреватель от пыли

- Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться.

### Не размещайте сетевые провода под покрытия

- Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.

### Не ставьте на провода тяжелые предметы

- Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.